지역난방제어기 조작 파넬 교체 검토

1. 현재 사용 중인 지역난방 제어기 중 2000년 2월년에 교체한 것 중 제어기 부분은 정상 작동하고

있으나 온도 설정 및 표시 장치가 노후 된데다 가 당시 수입품으로 영문자로 되어있어 당 관리소

직원들이 사용하기에는 애로가 있어 차제에 신제품으로 모두가 한글과 그림으로 되어있어 나이에

상관없이 누구나 온도를 설정하고 감시 할 수 있는 제품으로 교체를 하고자 합니다.

기존 사용 중인 제어기                       신규 설치한 제어기

제어 컴퓨터

제어 컴퓨터

	텍스트 터미널	그래픽 터치스크린	비 고
메이커	스위스의 SAIA 사	ATI 사
규 격	영문자 18자 X 4줄	한글 및 그림 64 줄
조작 방법	키보드 조작	화면상의 그림 또는 글자 터치
특 징	조작 방법이 약간 불편함	조작 쉬움/ 화면에서 보면서 가능
운전방법	교육 이수 후에는 가능함	한글만 알면 누구나 조작 가능
기타 기능	온도 및 설정값 표시 제한됨	온도 설정 및 현재 값 확인 용이하고 1 화면에 모두 기능 동시 표시 가능 하며 조작도 가능함. 사용자가 아무나 쉽게 조작할 수 있도록 사용자 위주의 프로그램으로 업-그레이드 하였음
상 태	현 재 터미널 노후 상태임
단 점	조작 터미널이 주제어기 커버에 부착 되어 있어 주제어기를 점검하고자 할 경우에는 주 전원을 꺼야하는 불편함 이 있음.	조작 터미널이 주제어기와 완전 분리 되어 있어 주제어기를 점검하고자 할 경우에는 주 전원을 꺼야하는 불편함 이 없어 용이함.

지시 조작기

지시 조작기

모델: PCD7.D152

모델: ATS41.100